## 3Q2017
Messstellen / Parameter | Messstelle Kürzel | Probenahme | Abfiltrierb. Stoffe | Ammonium-N gelöst | anorganisch-N | AOX | BSB 5 | Chlorid | Eisen gelöst | Eisen gesamt | gesamt-Phosphor (als P) | Leitfähigkeit | Mangan gesamt | Nitrat-N gelöst | Nitrit-N gelöst | organisch-N | ortho-Phosphat (als P) | pH-Wert | Sauerstoff-gehalt | Sauerstoff-sättigung | Säure-kapazität | ST-CSB | Sulfat | Temperatur (Wasser) | TNb gesamt-gebundener Stickstoff | TOC | Trübung | Wetter
(Maßeinheit) |  |  | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ohne | mg/l | % (O2) | mmol/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | mg/l | FNU | ohne
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-07-20 | 5.7 | [5 empty] | 0.099 | 3.9 |  | 1022 | [5 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 448
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-08-01 | 10 | 0.25 | 0.78 | 5 | 1.5 | 34.6 | 0.093 | 3.9 | 0.03 | 985 | 0.44 | 0.5 | 0.025 | 0.54 | 0.0025 | 7.2 | 9.1 | 98 | 1.38 | 8.7 | 427 | 19.1 | 1.3 | 3.8 | 26 | heiter
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-08-17 | 9.7 | [5 empty] | 0.42 | 4.7 |  | 1041 | [5 empty] | 7.2 |  |  |  |  | 464
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-08-29 | 6.5 | 0.12 | 0.41 | 12 | 1.2 | 35 | 0.065 | 3.6 | 0.038 | 995 | 0.36 | 0.28 | 0.013 | 0.87 | 0.007 | 7.3 | 8.9 | 99 | 1.45 | 9.9 | 430 | 20.8 | 1.3 | 4.2 | 26 | heiter
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-09-14 | 2.5 | [5 empty] | 0.15 | 4.2 |  | 989 | [5 empty] | 7.2 |  |  |  |  | 433
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-09-26 | 2.5 | 0.18 | 0.55 | 5 | 1 | 34.1 | 0.4 | 4.6 | 0.028 | 1011 | 0.36 | 0.36 | 0.014 | 0.72 | 0.01 | 7.3 | 9.8 | 97 | 1.37 | 12 | 447 | 15.2 | 1.3 | 4.9 | 19 | sonnig
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-10-17 | 10 | [5 empty] | 0.42 | 5.7 |  | 947 | [5 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 397
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-10-25 | 7.3 | 0.31 | 1 | 12 | 1.6 | 34.4 | 0.77 | 6.1 | 0.04 | 998 | 0.48 | 0.67 | 0.022 | 0.56 | 0.009 | 7.2 | 10.6 | 97 | 1.42 | 14 | 424 | 11.4 | 1.6 | 5.3 | 33 | bedeckt
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-11-09 | 8.2 | [5 empty] | 1.2 | 5.8 |  | 948 | [5 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 385
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-11-21 | 13 | 0.35 | 1.5 | 5 | 1.7 | 34.3 | 1.2 | 5.6 | 0.038 | 970 | 0.45 | 1.1 | 0.023 | 0.42 | 0.015 | 7.2 | 10.7 | 94 | 1.47 | 13 | 384 | 9.3 | 1.9 | 4.4 | 30 | sonnig
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-12-08 | 14 | [5 empty] | 1.6 | 7.2 |  | 1045 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 426
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2016-12-19 | 9.2 | 0.44 | 2.5 | 11 | 1.4 | 33.3 | 1.8 | 5.7 | 0.038 | 1012 | 0.49 | 2 | 0.026 | 0.05 | 0.006 | 7.3 | 11.9 | 99 | 1.35 | 14 | 403 | 7.2 | 2.5 | 4.5 | 26 | bedeckt
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-01-03 | 8.8 | [5 empty] | 1.8 | 6.3 |  | 988 | [5 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 388
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-01-17 | 9.3 | 0.37 | 1.4 | 13 | 1.8 | 37.3 | 2.4 | 8.4 | 0.05 | 1004 | 0.55 | 1 | 0.011 | 1.3 | 0.012 | 7.3 | 12 | 97 | 1.44 | 14 | 395 | 6.2 | 2.6 | 5 | 32 | bewölkt
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-01-31 | 2.5 | [5 empty] | 1.9 | 5.4 |  | 1028 | [5 empty] | 6.7 |  |  |  |  | 437
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-02-14 | 11 | 0.43 | 1.5 | 5 | 1.5 | 36.3 | 2.9 | 7.1 | 0.056 | 993 | 0.54 | 1.1 | 0.012 | 1.1 | 0.007 | 7.1 | 12.2 | 99 | 1.3 | 12 | 421 | 6.3 | 2.6 | 4.7 | 21 | sonnig
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-02-23 | 30 | [5 empty] | 0.29 | 8.1 |  | 798 | [5 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 278
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-03-14 | 9.8 | 0.19 | 2.6 | 5 | 1.6 | 35.9 | 1.2 | 5.6 | 0.046 | 852 | 0.47 | 2.4 | 0.005 | 0.94 | 0.005 | 7 | 11.6 | 100 | 1.39 | 15 | 320 | 8.6 | 3.5 | 5.7 | 24 | heiter
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-03-28 | 13 | [5 empty] | 0.62 | 4.8 |  | 852 | [5 empty] | 7.2 |  |  |  |  | 328
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-04-11 | 2.5 | 0.21 | 1.1 | 10 | 1.8 | 35.5 | 0.64 | 4 | 0.036 | 911 | 0.44 | 0.9 | 0.017 | 1.7 | 0.0025 | 7.2 | 10.7 | 99 | 1.18 | 15 | 352 | 11.7 | 2.8 | 5.1 | 24 | bewölkt
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-04-25 | 5.1 | [5 empty] | 0.71 | 4 |  | 1002 | [5 empty] | 7.2 |  |  |  |  | 425
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-05-09 | 5.8 | 0.43 | 1.6 | 14 | 1.3 | 33.5 | 1.1 | 4.6 | 0.025 | 1012 | 0.52 | 1.1 | 0.023 | 0.39 | 0.0025 | 7.2 | 10.8 | 99 | 1.19 | 13 | 419 | 11.4 | 2 | 3.9 | 42 | bewölkt
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-05-29 | 10 | [5 empty] | 0.29 | 3.4 |  | 1059 | [5 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 464
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-06-07 | 5.3 | 0.29 | 1.1 | 5 | 2.1 | 34.8 | 0.45 | 3.9 | 0.028 | 987 | 0.52 | 0.82 | 0.019 | 0.64 | 0.0025 | 7.2 | 9.1 | 96 | 1.01 | 9.2 | 416 | 17.8 | 1.8 | 3.7 | 24 | heiter
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-06-20 | 6.5 | [5 empty] | 0.16 | 3.7 |  | 1014 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 466
Spree, Spremberg-Wilhelmsthal | SP_0030 | 2017-07-04 | 22 | 0.23 | 0.89 | 15 | 2 | 33.8 | 0.11 | 5.9 | 0.072 | 909 | 0.52 | 0.64 | 0.02 | 1.1 | 0.008 | 7.2 | 9.2 | 99 | 1.27 | 16 | 374 | 18.9 | 2 | 5.6 | 33 | bewölkt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-07-20 | 2.5 | 0.12 | 0.78 |  | 1 | 34.1 |  |  | 0.024 | 965 |  | 0.64 | 0.016 | 0.41 | 0.0025 | 7.7 | 8.4 | 94 | 1.45 |  | 403 | 20.7 | 1.2 | 4.1 | 5.5 | sonnig
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-08-01 | 2.5 | 0.15 | 0.69 |  | 1.2 | 35.1 | 0.014 | 0.4 | 0.022 | 983 | 0.53 | 0.52 | 0.017 | 0.56 | 0.0025 | 7.7 | 7.2 | 81 | 1.47 |  | 425 | 21.6 | 1.3 | 4.3 | 4.4 | bewölkt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-08-17 | 2.5 | 0.11 | 0.81 |  | 1 | 33.8 |  |  | 0.017 | 979 |  | 0.68 | 0.016 | 0.39 | 0.0025 | 7.7 | 8.9 | 96 | 1.54 |  | 420 | 19.3 | 1.2 | 4.2 | 2.4 | bewölkt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-08-29 | 2.5 | 0.08 | 0.43 |  | 0.9 | 34.4 | 0.017 | 0.34 | 0.022 | 987 | 0.32 | 0.35 | 0.005 | 0.65 | 0.005 | 7.8 | 9.3 | 105 | 1.57 |  | 419 | 21.1 | 1.1 | 4 | 4 | heiter
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-09-14 | 2.5 | 0.09 | 0.63 |  | 1.6 | 35.1 |  |  | 0.016 | 990 |  | 0.53 | 0.012 | 0.4 | 0.0025 | 7.9 | 8.8 | 102 | 1.54 |  | 434 | 21.9 | 1 | 4.4 | 1.9 | sonnig
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-09-26 | 2.5 | 0.09 | 0.61 |  | 0.7 | 35.8 | 0.011 | 0.33 | 0.013 | 994 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 0.37 | 0.008 | 7.7 | 9.2 | 96 | 1.48 |  | 437 | 17.4 | 0.98 | 4.6 | 2.9 | sonnig
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-10-17 | 2.5 | 0.08 | 0.33 |  | 1 | 34.3 |  |  | 0.022 | 964 |  | 0.25 | 0.005 | 0.75 | 0.009 | 7.8 | 10.6 | 96 | 1.55 |  | 408 | 11 | 1.1 | 4.4 | 3.2 | bedeckt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-10-25 | 2.5 | 0.11 | 0.55 |  | 0.8 | 34.3 | 0.042 | 0.51 | 0.018 | 951 | 0.31 | 0.43 | 0.012 | 0.67 | 0.01 | 7.6 | 10.5 | 95 | 1.5 |  | 395 | 10.6 | 1.2 | 4.7 | 4.2 | bedeckt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-11-09 | 2.5 | 0.12 | 0.61 |  | 0.8 | 31.9 |  |  | 0.018 | 941 |  | 0.48 | 0.012 | 0.72 | 0.01 | 7.5 | 11.3 | 96 | 1.53 |  | 382 | 7.6 | 1.3 | 4.6 | 4 | bewölkt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-11-21 | 5.7 | 0.21 | 1.3 |  | 1 | 34 | 0.016 | 0.6 | 0.02 | 972 | 0.34 | 1 | 0.02 | 0.16 | 0.016 | 7.8 | 11.5 | 94 | 1.54 |  | 378 | 6.8 | 1.4 | 4.3 | 6.1 | sonnig
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-12-08 | 2.5 | 0.22 | 1.3 |  | 1 | 33.1 |  |  | 0.02 | 969 |  | 1.1 | 0.016 | 0.7 | 0.01 | 7.5 | 12.9 | 98 | 1.59 |  | 376 | 3.8 | 2 | 4.5 | 6.5 | heiter
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2016-12-19 | 2.5 | 0.24 | 1.6 |  | 1.1 | 33.1 | 0.03 | 0.75 | 0.019 | 967 | 0.36 | 1.4 | 0.019 | 0.48 | 0.008 | 7.7 | 12.5 | 98 | 1.98 |  | 379 | 4.9 | 2.1 | 4.4 | 6.1 | bedeckt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-01-03 | 2.5 | 0.28 | 2.1 |  | 0.7 | 34.1 |  |  | 0.019 | 962 |  | 1.8 | 0.021 | 0.81 | 0.012 | 7.5 | 13.1 | 99 | 1.53 |  | 372 | 3.4 | 2.9 | 4.4 | 8.1 | bedeckt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-01-17 | 2.5 | 0.29 | 1.4 |  | 1.2 | 35.5 | 0.032 | 1 | 0.022 | 986 | 0.43 | 1.1 | 0.012 | 1.3 | 0.017 | 7.7 | 12.9 | 97 | 1.54 |  | 382 | 3.3 | 2.7 | 4.2 | 7.7 | heiter
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-01-31 | 2.5 | 0.42 | 1.9 |  | 0.8 | 34.8 |  |  | 0.02 | 1016 |  | 1.4 | 0.017 | 0.65 | 0.011 | 7 | 12.7 | 95 | 1.57 |  | 428 | 3.1 | 2.5 | 4 | 6.7 | bedeckt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-02-14 | 2.5 | 0.23 | 1 |  | 1.5 | 37.4 | 0.013 | 0.78 | 0.018 | 996 | 0.45 | 0.77 | 0.005 | 1.4 | 0.006 | 7.4 | 12.8 | 99 | 1.55 |  | 419 | 4.6 | 2.4 | 4.2 | 5.6 | sonnig
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-02-23 | 2.5 | 0.31 | 1.9 |  | 1.6 | 37 |  |  | 0.041 | 928 |  | 1.6 | 0.019 | 1.2 | 0.0025 | 7.8 | 12 | 96 | 1.42 |  | 355 | 5.9 | 3.1 | 4.1 | 13 | bedeckt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-03-14 | 2.5 | 0.14 | 3 |  | 1.4 | 35.8 | 0.036 | 0.76 | 0.019 | 826 | 0.34 | 2.9 | 0.011 | 0.89 | 0.006 | 7.7 | 12.2 | 102 | 1.41 |  | 300 | 7.5 | 3.9 | 5.1 | 6.6 | heiter
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-03-28 | 5 | 0.18 | 2.4 |  | 1.3 | 34.8 |  |  | 0.022 | 816 |  | 2.2 | 0.022 | 1 | 0.0025 | 8.1 | 11.6 | 108 | 1.46 |  | 299 | 11.9 | 3.4 | 4.9 | 7.1 | sonnig
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-04-11 | 2.5 | 0.1 | 1.1 |  | 1.3 | 35.1 | 0.014 | 0.63 | 0.021 | 891 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 1.7 | 0.0025 | 8.1 | 10.8 | 101 | 1.39 |  | 337 | 12 | 2.8 | 5.1 | 5.4 | heiter
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-04-25 | 2.5 | 0.13 | 1.6 |  | 1.3 | 35.3 |  |  | 0.019 | 910 |  | 1.4 | 0.018 | 0.64 | 0.005 | 7.9 | 11.3 | 101 | 1.28 |  | 355 | 10.4 | 2.2 | 4.7 | 4.9 | bedeckt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-05-09 | 2.5 | 0.11 | 0.95 |  | 1.3 | 34.5 | 0.019 | 0.48 | 0.022 | 953 | 0.32 | 0.83 | 0.012 | 0.95 | 0.0025 | 7.8 | 10.9 | 100 | 1.27 |  | 390 | 11.7 | 1.9 | 4.1 | 23 | bewölkt
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-05-29 | 6.1 | 0.14 | 1.1 |  | 0.9 | 34.9 |  |  | 0.019 | 1010 |  | 0.93 | 0.016 | 0.4 | 0.006 | 7.8 | 9.5 | 108 | 1.25 |  | 434 | 21.2 | 1.5 | 3.8 | 1.6 | heiter
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-06-07 | 2.5 | 0.1 | 0.59 |  | 1.8 | 34.3 | 0.0079 | 0.19 | 0.017 | 1027 | 0.33 | 0.49 | 0.005 | 0.8 | 0.0025 | 8.1 | 9.4 | 103 | 1.29 |  | 443 | 19.9 | 1.4 | 3.8 | 0.98 | heiter
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-06-20 | 2.5 | 0.13 | 0.89 |  | 1.4 | 35.4 |  |  | 0.011 | 1011 |  | 0.74 | 0.016 | 0.48 | 0.007 | 7.7 | 9.5 | 107 | 1.25 |  | 455 | 21 | 1.4 | 3.6 | 0.95 | sonnig
Spree, Bräsinchen uh. Talsperre | SP_0050 | 2017-07-04 | 5.5 | 0.09 | 0.86 |  | 1.3 | 35.4 | 0.011 | 0.28 | 0.019 | 991 | 0.28 | 0.76 | 0.013 | 0.38 | 0.007 | 8 | 8.9 | 99 | 1.27 |  | 433 | 20.4 | 1.2 | 4.1 | 2.5 | bewölkt
Wert entspricht der halben Bestimmungsgrenze (tatsächlicher Messwert < Bestimmungsgrenze)